Nádrže hranaté

samonosné

POPIS:

Beztlakové podzemní nádrže z termoplastů jsou určené ke skladování nejrůznějších médií a látek ohrožujících životní prostředí nebo jako součást technologických zařízení. Jsou vyráběny jako hranaté nebo válcové. Nádrže jsou vyrobeny technologií svařováním z desek a konstrukčních prvků z termoplastu a jeho kopolymerů lehčených nadouvadlem nebo z desek extrudovaných. Nádrže jsou vodotěsné dle dané normy.

Typová řada polypropylénových nádrží je určena pro skladování nejrůznějších látek ohrožující životní prostředí při respektování hodnot chemické odolnosti materiálu nádrže. Nádrže jsou dále použitelné jako septiky, žumpy, nádrže čistíren odpadních vod, odlučovačů ropných látek, lapáků tuku a jiných technologických zařízení, jako zásobníky pitné a užitkové vody apod.

Nádrže jsou vhodné pro styk s potravinami, proto je možné v nádržích rovněž skladovat kapaliny a produkty pro potravinářské účely. Použití nádrže vzhledem k chemické odolnosti materiálu (vlastní nádrže, připojovacích trub, armatur apod.) vůči skladovanému médiu je v případě potřeby možné konzultovat s dodavatelem.

Nádrže plní funkci akumulace splaškových odpadních vod z domácnosti, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, a dalších objektů. Využití nachází tam, kde nelze přečištěné odpadní vody odvádět do vodoteče, dešťové kanalizace apod. Obsah nádrže je po dosažení maximální hladiny vyvážen a likvidován vhodným způsobem v souladu s platnou legislativou ČR, např. odvozem na městskou ČOV nebo využití v zemědělství.

Nádrže není možné použít pro skladování plynů, hořlavých kapalin a kapalin obsahujících oxidační činidla. Např. koncentrovaná kyselina dusičná, halogeny apod    KONSTRUKCE:

Polypropylenové nádrže jsou svařeny z konstrukčních desek,pod obchodním označením kopolymer homogenní, nebo lehčený.

Nádrže jsou vyráběny jako hranaté. Nádrže jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem nebo v provedení s odnímatelným víkem. Vhodnost použití nádrží pro jednotlivé druhy kapalin je dána chemickou odolností materiálu, kterou zaručuje výrobce v atestu. Způsob napojení, nebo propojení nádrží řeší projekt, a je nutno jej konzultovat s výrobcem.

TYPY

| TYP | UŽITNÝ OBJEM | ROZMĚRY | HMOTNOST |
| --- | --- | --- | --- |
| - | délka | šířka | hloubka | Nástavec 600x600 |  | Materiál |
| - | [m3] | [mm] výška | [kg] |
| NH 1 S | 1 | 1160 | 1000 | 1000 | 300 |  | 150 |
| NH 2 S | 2 | 2160 | 1000 | 1000 | 300 |  | 250 |
| NH 3 S | 3 | 2160 | 1500 | 1000 | 300 |  | 325 |
| NH4 S | 4,5 | 2160 | 1500 | 1500 | 300 |  | 370 |
| NH 5 S | 5 | 2160 | 1500 | 1700 | 300 |  | 420 |
| NH 6 S | 6 | 2160 | 2000 | 1500 | 300 |  | 500 |
| NH 7 S | 7 | 2160 | 2000 | 1750 | 300 |  | 570 |
| NH8 S | 8 | 2160 | 2000 | 2000 | 300 |  | 620 |
| NH 9 S | 9,4 | 2160 | 2500 | 2160 | 300 |  | 750 |
| NH 10 S | 10 | 2660 | 2000 | 2000 | 300 |  | 950 |

Na tento druh výrobků se vztahuje 21% DPH Ceny uvedené v tabulce jsou ceny za žumpu v základním provedení.

Objem a velikost nádrží je přizpůsoben požadavkům odběratele, projektanta či vodoprávního orgánu.

Nádrže jsou vyráběny dle standardních rozměrů viz. typová tabulka, nebo s variabilními rozměry nepřesahující největší typový rozměr.

Typ a síla polypropylenu je volena podle užitných vlastností a konstrukce nádrže od síly 5 mm do 20mm materiálu, s možností stabilizace polypropylenu vůči ÚV záření. Konstrukce nádrží je navrhována tak, aby byla dodržena podmínka normy vodotěsnosti  a požadovaných vlastností nádrže.

Nádrže jsou dle požadavku vyráběny včetně víka stropu, vstupního vlezu (komínu)a poklopu nepochůzného (pouze pro přepravu, v případě prostor s vyloučeným přístupem osob a zvířat). Zakrytí nádrže řeší projektová dokumentace.

Nádrže lze dovybavit vstupním a výstupním potrubím o světlosti odpovídajícímu objemu nádrže (to je DN 110 pro nádrže do objemu 6m3, a DN 160 pro nádrže větší než 6m3.

MONTÁŽ:

Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zásypu. Nádrž je staticky dimenzována pro osazení do zeleného pásu na zatížení zasypanou zeminou.

Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností.

Strop nad zastropenou nádrží je možné zatížit maximální vrstvou zásypové zeminy 300mm. Dno nádrže je ze statických důvodů možné osadit do maximální hloubky 3000mm pod upraveným terénem.

Součastně upozorňujeme, že tento technologický postup je pouze orientační.

Vždy je nutné aby byla zpracována projektová dokumentace a  musí být předem konzultován s výrobcem plastových nádrží.

• Při zásypu postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách,

• proveďte vždy zásyp o vrstvě cca. 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte,

• současně se zásypem plňte nádrž vodou tak, aby hladina vody odpovídala výšce zásypu

Dbejte na to, aby zásypová zemina neobsahovala kameny, stavební materiál nebo jiné částice, které by mohly způsobit mechanické poškození nádrže. Pokud nebudete současně napouštět nádrž vodou, může dojít ke zborcení nádrže

Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel, základů stavby atd.) nebo je dno nádrže uloženo v hloubce vyšší než maximálně povoleno, je nutné provést další statické zajištění nádrže (např. obetonování) tak, aby zatížení vlastní nádrže nepřekročilo předepsané hodnoty.

Další statické zajištění musí být provedeno dle projektu zpracovaného odborně způsobilou osobou.

Pojezd vozidel přes nádrž a nejbližší okolí je zakázán. Minimální vzdálenost mezi hranou nádrže a koly vozidla nesmí být menší než je hloubka základu.

S polypropylenovými nádržemi je zakázáno manipulovat při teplotách nižších než je 5oC a nebo s vodou uvnitř nádrže. Při nedodržení těchto zásad hrozí vážné poškození nádrže !!!

V případě, kdy je nádrž přechodně uskladňována, je nutno ji uložit na rovnou zpevněnou plochu o rozměru půdorysu uvedené nádrže. V období, kdy hrozí zamrznutí, je nutno provést taková opatření, aby do nádrže nepršelo a nesněžilo.

Přednosti PP nádrží:

- Jednoduchá montáž

- Minimální stavební pracnost při osazení

- Nízká hmotnost

- Dlouhodobá životnost

- 100% vodotěsnost

- Samonosné provedení

- Variabilnost tvaru

- Cenová dostupnost